## français
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du 01/01/2018.
CHAUFFAGE
Type de chauffage :
Plusieurs systèmes de production :
Systèmes de production de chaleur :
| Nom : | Sélectionnez votre chaudière ici
Type de producteur :
Marque du produit :
Product-ID :
Type de générateur :
Vecteur énergétique :
Application d'EcoDesign chauffage
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
Puissance nominale > 400 kW :
(!) Pour les générateurs de ce type, la Réglementation PEB utilise les données venant du Règlement Ecodesign n° 813/2013.
Puissance (nominale ou thermique) :
Valeur par défaut pour le rendement :
Hors du volume protégé :
Chaudière maintenue en température :
Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) :
Température de retour à 30% de charge :
Auxiliaires :
Auxiliaires de production
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents :
Auxiliaires de distribution locaux
Nom :
Introduction directe de la puissance installée :
Puissance installée :
Type de circulateur :
EEI connu :
EEI :
EAU CHAUDE SANITAIRE
Type d'ECS :
Plusieurs systèmes de production :
Systèmes de production de chaleur :
Nom :
Type de producteur :
Marque du produit :
Product-ID :
Type de générateur :
Vecteur énergétique :
Puissance (nominale ou thermique) :
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
Configuration du stockage ou de l'échangeur :
Avec stockage de chaleur (pas instantané) :
Profil de soutirage et efficacité énerg. ou classe énerg. connu ? :
Profil de soutirage déclaré connu :
Profil :
Efficacité énergétique connue :
Efficacité énergétique :
Classe énergétique connue :
Classe :
Rendement à la puissance thermique nominale (exprimé en pouvoir calorifique supérieur) connu? :
Rendement à la puissance thermique nominale :
Efficacité énergétique :
Auxiliaires :
Auxiliaires de production :
Vannes gaz et/ou ventilateurs présents :
Certificat PEB et Eco-design

## Blad2 (hidden)
EPB data 2018 Bosch stookolieketels
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water
Product ID | Type de chauffage | Plusieurs systèmes de production | Type de producteur | Marque du produit | Type de générateur | Vecteur énergétique | Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 | Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse | Puissance nominale > 400 kW | Puissance (nominale ou thermique) | Valeur par défaut pour le rendement | Hors du volume protégé | Chaudière maintenue en température | Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) en % | Température de retour à 30 % de charge | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Nom | Introduction directe de la puissance installée | Puissance installée | Type de circulateur | EEI connu | EEI | Type d'ECS |  | Plusieurs systèmes de production : | Nom | Température constante | Type de générateur | Type d'appareil | Configuration du stockage ou de l'échangeur | Appareil à combustion collectif | Plage de puissance | Profil de soutirage et efficacité énerg. ou classe énerg. connu ? : | Vermogen in kW | Avec stockage de chaleur | Profil de soutirage déclaré connu | Profil | Efficacité énergétique connue : | Efficacité énergétique | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Type de stockage | Efficacité énergétique connue : | Efficacité énergétique : |  | Rendement à la puissance thermique nominale (exprimé en pouvoir calorifique supérieur) connu? :
Sélectionnez votre chaudière ici
OlioCondens 8000F-19 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 18 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 99.2 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 8000F-19 | Non | Chaudière à eau chaude à condensation | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non | 18 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | Non applicable | Non applicable |  | Oui
OlioCondens 8000F-27 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 26 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 99.2 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 8000F-27 | Non | Chaudière à eau chaude à condensation | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non | 26 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | Non applicable | Non applicable |  | Oui
Suprapur O KUB 19-4 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 18 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 99.2 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | Suprapur O KUB 19-4 | Non | Chaudière à eau chaude à condensation | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non | 18 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | Non applicable | Non applicable |  | Oui
Suprapur O KUB 27-4 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 26 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 99.2 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | Suprapur O KUB 27-4 | Non | Chaudière à eau chaude à condensation | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non | 26 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | Non applicable | Non applicable |  | Oui
OlioCondens 7000F-18 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 18 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.7 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 7000F-18 | Non | Chaudière à eau chaude à condensation | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non | 18 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | Non applicable | Non applicable |  | Oui
OlioCondens 7000F-22 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 22 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 97.5 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 7000F-22 | Non | Chaudière à eau chaude à condensation | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non | 22 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | Non applicable | Non applicable |  | Oui
OlioCondens 7000F-30 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 96.7 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 7000F-30 | Non | Chaudière à eau chaude à condensation | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non | 29 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | Non applicable | Non applicable |  | Oui
OlioCondens 7000F-35 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 35 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 96.6 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 7000F-35 | Non | Chaudière à eau chaude à condensation | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non | 35 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | Non applicable | Non applicable |  | Oui
OlioCondens 7000F-49 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 47 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 95.5 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 7000F-49 | Non | Chaudière à eau chaude à condensation | Chaudière | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non applicable | Non applicable | Non | 47 | À remplir oui/non par le certificateur | Non applicable | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | Non applicable | Non applicable |  | Oui
OlioCondens 2500FT-25 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 25 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 93.1 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | Avec régulation marche/arrêt | Non applicable | Non applicable | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 2500FT-25 | Non | Chaudière à eau chaude à condensation | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | À remplir oui/non par le certificateur | ≤ 70 kW | Non applicable | 25 | Non | Oui | XL | Oui | 61% | Non | À remplir par le certificateur | Non applicable | Non applicable |  | Non
OlioCondens 2500FT-32 | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 32 | Non | À remplir oui/non par le certificateur | Non | 92.8 | 30 | Oui | Pompe 1 | Oui | 70W | Avec régulation marche/arrêt | Non applicable | Non applicable | À remplir par le certificateur |  | À remplir par le certificateur | OlioCondens 2500FT-32 | Non | Chaudière à eau chaude à condensation | Chaudière | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | À remplir oui/non par le certificateur | ≤ 70 kW | Non applicable | 32 | Non | Oui | XL | Oui | 60% | Non | À remplir par le certificateur | Non applicable | Non applicable |  | Non

## Nederlands
De technische specificaties in dit stavingscertificaat kunnen worden gebruikt voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming en sanitair warm water in de EPB-software. Indien nodig, kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden (test uitgevoerd volgens de norm EN 14825).
Dit stavingscertificaat is geldig vanaf 01/01/2018.
VERWARMING
Soort verwarming:
Meerdere opwekkingstoestellen:
Warmteopwekkingssystemen
| Naam: | Selecteer hier uw verwarmingsketel
Type opwekker:
Merk:
Product-ID:
Soort toestel:
Energiedrager:
Toepassing van de richtlijn Ecodesign verwarming.
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht:
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa:
Nominaal vermogen > 400 kW :
(!) Het toestel valt onder de Ecodesign-richtlijn, meer bepaald de Europese Verordening (EU) n° 813/2013.
Vermogen (nominaal of thermisch):
Waarde bij ontstentenis voor het rendement:
Het toestel staat buiten het beschermd volume:
De ketel wordt op temperatuur gehouden:
Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW):
Ketelinlaattemperatuur bij 30% deellast:
Hulpenergie:
Hulpenergie voor opwekking
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:
Hulpenergie lokale circulatiepompen
Naam:
Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen:
Geïnstalleerd vermogen:
Type pomp(regeling):
EEI gekend:
EEI :
SANITAIR WARM WATER
Soort SWW:
Meerdere opwekkingstoestellen:
Warmteopwekkingssystemen
Naam :
Type opwekker:
Merk:
Product-ID:
Soort toestel:
Energiedrager:
Vermogen (nominaal of thermisch):
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht:
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa:
Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar:
Met warmteopslag:
Capaciteitsprofiel en energie-efficiëntie of -klasse gekend?:
Capaciteitsprofiel gekend:
Capaciteitsprofiel:
Energie-efficiëntie gekend:
Energie-efficiëntie:
Energieklasse gekend :
Klasse :
Rendement bij nominale warmteafgifte (uitgedrukt t.o.v. bovenste verbrandingswaarde) gekend?:
Rendement bij nominale warmteafgifte:
Hulpenergie
Hulpenergie voor opwekking
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig?:
Stavingscertificaat EPB en Eco-design

## Blad4 (hidden)
EPB data 2018 Bosch stookolieketels
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water
Product ID | Soort verwarming | Meerdere opwekkingstoestellen | Type opwekker | Merk | Soort toestel | Energiedrager | Toestel is voor 26/09/2015 op de markt gebracht: | De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa: | Nominaal vermogen > 400 kW | Vermogen (nominaal of thermisch): | Waarde bij ontstentenis voor het rendement | Het toestel staat buiten het beschermd volume: | De ketel wordt op temperatuur gehouden: | Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW) in % | Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig: | Naam | Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen | Geïnstalleerd vermogen | Type pomp(regeling): | EEI gekend | EEI | Soort SWW |  | Meerdere opwekkingstoestellen: | Naam | Température constante | Soort toestel: | Type d'appareil | Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar: | Appareil à combustion collectif | Plage de puissance | Capaciteitsprofiel en energie-efficiëntie of -klasse gekend?: | Vermogen in kW | Met warmteopslag | Capaciteitsprofiel gekend | Capaciteitsprofiel | Energie-efficiëntie gekend | Energie-efficiëntie | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig: | Type de stockage | Efficacité énergétique connue : | Efficacité énergétique : |  | Rendement à la puissance thermique nominale (exprimé en pouvoir calorifique supérieur) connu? : | Warmhoudverlies van de watertank gekend? | Warmhoudverlies
Selecteer hier uw verwarmingsketel
OlioCondens 8000F-19 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 18 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 8000F-19 | Non | Condenserende waterketel | Ketel | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Neen | 18 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing |  | Ja
OlioCondens 8000F-27 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 26 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 8000F-27 | Non | Condenserende waterketel | Ketel | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Neen | 26 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing |  | Ja
Suprapur O KUB 19-4 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 18 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | Suprapur O KUB 19-4 | Non | Condenserende waterketel | Ketel | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Neen | 18 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing |  | Ja
Suprapur O KUB 27-4 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 26 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | Suprapur O KUB 27-4 | Non | Condenserende waterketel | Ketel | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Neen | 26 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing |  | Ja
OlioCondens 7000F-18 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 18 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 97.7 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 7000F-18 | Non | Condenserende waterketel | Ketel | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Neen | 18 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing |  | Ja
OlioCondens 7000F-22 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 22 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 97.5 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 7000F-22 | Non | Condenserende waterketel | Ketel | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Neen | 22 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing |  | Ja
OlioCondens 7000F-30 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 96.7 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 7000F-30 | Non | Condenserende waterketel | Ketel | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Neen | 29 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing |  | Ja
OlioCondens 7000F-35 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 35 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 96.6 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 7000F-35 | Non | Condenserende waterketel | Ketel | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Neen | 35 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing |  | Ja
OlioCondens 7000F-49 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 47 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 95.5 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 7000F-49 | Non | Condenserende waterketel | Ketel | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Neen | 47 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing |  | Ja
OlioCondens 2500FT-25 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 25 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 93.1 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Aan/uit regeling | Niet van toepassing | Niet van toepassing | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 2500FT-25 | Non | Condenserende waterketel | Ketel | Verwarmingstoestel met een geïntegreerde warmtewisselaar | In te vullen ja/neen door de verslaggever | ≤ 70 kW | Niet van toepassing | 25 | Neen | Ja | XL | Ja | 61% | Neen | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing |  | Neen
OlioCondens 2500FT-32 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 32 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 92.8 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Aan/uit regeling | Niet van toepassing | Niet van toepassing | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 2500FT-32 | Non | Condenserende waterketel | Ketel | Verwarmingstoestel met een geïntegreerde warmtewisselaar | In te vullen ja/neen door de verslaggever | ≤ 70 kW | Niet van toepassing | 32 | Neen | Ja | XL | Ja | 60% | Neen | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing |  | Neen