## Français
Les spécifications techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, dans le logiciel PEB, le type de générateur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. (Tests effectués selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du : 1/01/2018
Type de générateur :
Plusieurs systèmes de production :
Application d'EcoDesign chauffage
| Nom : | Sélectionnez votre chauffage ici
Type de générateur :
Marque du produit :
Product ID :
Type de générateur :
Vecteur énergétique :
Application d'EcoDesign chauffage
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015:
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
Puissance nominale > 400 kW:
! Pour les générateurs de ce type, la Réglementation PEB utilise les données venant du Règlement EcoDesign n°813/2013.
Puissance (nominale ou thermique) en kW :
Valeur par défaut pour le rendement :
Hors du volume protégé :
Chaudière maintenue en température :
Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) :
Température de retour à 30 % de charge :
Auxiliaires
Type de générateur:
Plusieurs systèmes de production:
Auxiliaires de production:
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents:
Auxiliaires de distribution locale
Nom :
Introduction directe de la puissance installée:
Puissance installée:
Type de circulateur:
EEI Connu:
EEI:
Systèmes de production de chaleur (partie 1)
Nom :
Type ECS :
Boucle de circulation présente :
Plusieurs systèmes de production :
Systèmes de production de chaleur
Nom :
Type de producteur :
Marque du produit :
Product ID :
Type de générateur :
Vecteur énergétique :
Puissance (nominale ou thermique) :
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015:
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
Configuration du stockage ou de l'échangeur:
Capacité de stockage:
Application d'EcoDesign ECS
Avec stockage de chaleur :
Rendement à la puissance thermique nominale (exprimé en pouvoir calorifique supérieur) connu?
Rendement à la puissance thermique nominale (%) :
Profil de soutirage déclaré connu :
Profil :
Effacité énergétique connue :
Efficacité énergétique ƞwh :
Auxiliaires
Auxiliaires de production:
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents:
Certificat EPB et Eco-design

## DATA FR (hidden)
EPB data 2018 Buderus en Bosch warmtepompgamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Product ID | Marque | Type de chauffage | Plusieurs systémes de production | Type de producteur | Type de générateur | Vecteur énergétique | Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 | Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse | Puissance nominale > 400 kW | Puissance (nominale ou thermique) en kW | Valeur par défaut pour le rendement | Hors du volume protégé | Chaudière maintenue en température | Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) en % | température de retour à 30 % de charge | Vannes et/ou des ventilateurs présent | Nom de circulateur | Introduction directe de la puissance installée | Puissance installée | Type de circulateur | EEI connu | EEI | Type d'ECS | Boucle de circulation présente | Plusieurs systèmes de production |  | Nom | Type de producteur | Puissance (nominale ou thermique) en kW | Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 | Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse | Configuration du stockage ou de l'échangeur | Capacité de stockage (L) | Avec stockage de chaleur | Rendement à la puissance thermique nominale (exprimé en pouvoir calorifique supérieur) connu? | Rendement à la puissance thermique nominale (%) | Profil de soutirage déclaré connu | Profil | Efficacité énergétique connue | Efficacité énergétique ɳwh | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présent
Sélectionnez votre chauffage ici
GC7000iW 14 | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 14 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.1 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 38 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC7000iW 14 | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 14 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | v | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
GC7000iW 24 (B) | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 24 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 38 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC7000iW 24 (B) | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 24 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
GC7000iW 35 (B) | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 33 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.7 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC7000iW 35 (B) | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 34.7 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
GC7000iW 42 (B) | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 40 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.7 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC7000iW 42 (B) | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 39.8 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
GC7000iW 28 (B)C | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 20 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.2 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 38 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC7000iW 28 (B)C | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 28 | Non | Non | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | non applicable | Non | Oui | 87.8 | Oui | XL | Oui | 83 | Oui
GC7000iW 35 (B)C | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 28 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.7 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC7000iW 35 (B)C | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 34.7 | Non | Non | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | non applicable | Non | Oui | 87.8 | Oui | XL | Oui | 81 | Oui
GC9000iW 20 E | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 19 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.7 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC9000iW 20 E | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 19.3 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
GC9000iW 30 E(B) | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 30 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.7 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC9000iW 30 E(B) | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 30.2 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
GC9000iW 45 | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 42 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 99.3 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC9000iW 45 | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 43.5 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
GC9000iWM 30/150 (B) | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 29 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.7 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC9000iWM 30/150 (B) | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 30 | Non | Non | Appareil de chauffage avec boiler intégrée | ≤ 500 L | Oui | Oui | 88.5 | Oui | XL | Oui | 85 | Oui
GC9000iWM 20/100 S | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 20 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.8 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC9000iWM 20/100 S | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 30 | Non | Non | Appareil de chauffage avec boiler intégrée | ≤ 500 L | Oui | Oui | 88.9 | Oui | XL | Oui | 86 | Oui
GC9000iWM 20/150 S | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 20 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.8 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC9000iWM 20/150 S | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 30 | Non | Non | Appareil de chauffage avec boiler intégrée | ≤ 500 L | Oui | Oui | 88.9 | Oui | XL | Oui | 85 | Oui
GC9000iWM 30/100 S(B) | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 29 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.7 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC9000iWM 30/100 S(B) | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 30 | Non | Non | Appareil de chauffage avec boiler intégrée | ≤ 500 L | Oui | Oui | 88.5 | Oui | XL | Oui | 86 | Oui
GC9000iWM 30/150 S(B) | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 29 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.7 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC9000iWM 30/150 S(B) | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 30 | Non | Non | Appareil de chauffage avec boiler intégrée | ≤ 500 L | Oui | Oui | 88.5 | Oui | XL | Oui | 85 | Oui
GC9000iWM 20/210 S | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 20 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.8 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC9000iWM 20/210 S | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 30 | Non | Non | Appareil de chauffage avec boiler intégrée | ≤ 500 L | Oui | Oui | 88.9 | Oui | XL | Oui | 85 | Oui
GC9000iWM 30/210 S(B) | Bosch | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 29 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.7 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | GC9000iWM 30/210 S(B) | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 30 | Non | Non | Appareil de chauffage avec boiler intégrée | ≤ 500 L | Oui | Oui | 88.5 | Oui | XL | Oui | 85 | Oui
ZSB 14-1 DE | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 13 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.8 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 45 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | ZSB 14-1 DE | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 14.7 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
ZSB 24-1 DE | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 23 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.1 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 45 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | ZSB 24-1 DE | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 24.1 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
ZWB 28-1 DE | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 24 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 99 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 45 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | ZWB 28-1 DE | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 28.2 | Non | Non | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | non applicable | Non | Oui | 87.8 | Oui | XL | Oui | 83 | Oui
ZWB 30-1 DE | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 23 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.1 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 45 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | ZWB 30-1 DE | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 30.1 | Non | Non | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | non applicable | Non | Oui | 87.8 | Oui | XL | Oui | 81 | Oui
TOP 14-3CE ZSB | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 13 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.1 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 38 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | TOP 14-3CE ZSB | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 13 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
TOP 22-3CE ZSB | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 20 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.4 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 63 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | TOP 22-3CE ZSB | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 20.4 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
TOP 22/28-3CE ZWB | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 20 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.6 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 63 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | TOP 22/28-3CE ZWB | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 27.4 | Non | Non | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | non applicable | Non | Oui | 88.4 | Oui | XL | Oui | 81 | Oui
ZWB 30-4 C | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 23 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.4 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 38 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | ZWB 30-4 C | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 29.7 | Non | Non | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | non applicable | Non | Oui | 87.8 | Oui | XL | Oui | 83 | Oui
TOP 42-3 ZWBR | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 39 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 75 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | TOP 42-3 ZWBR | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 40 | Non | Non | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | non applicable | Non | Oui | 88.2 | Oui | XL | Oui | 83 | Oui
ZWSB 30-4 | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 23 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.8 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 38 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | ZWSB 30-4 | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 29.7 | Non | Non | Appareil de chauffage avec boiler intégrée | ≤ 500 L | Oui | Oui | 87.6 | Oui | XL | Oui | 81 | Oui
TOP 22/175-3 ZBS | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 21 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 96.5 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | TOP 22/175-3 ZBS | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 28 | Non | Non | Appareil de chauffage avec boiler intégrée | ≤ 500 L | Oui | Oui | 87.7 | Oui | XL | Oui | 82 | non applicable
CSW 30-3 | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 22 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.3 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | CSW 30-3 | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 29.7 | Non | Non | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | non applicable | Non | Oui | 87.8 | Oui | XL | Oui | 82 | non applicable
ZWBH 26-4.1A | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 23 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.8 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | ZWBH 26-4.1A | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 29.7 | Non | Non | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | non applicable | Non | Oui | 87.6 | Oui | XL | Oui | 81 | non applicable
ZSBH 16-4.1A | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 13 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | ZSBH 16-4.1A | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | IIII | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
TOP 22/275-3 ZBS | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 22 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.3 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | TOP 22/275-3 ZBS | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 28 | Non | Non | Appareil de chauffage avec boiler intégrée | ≤ 500 L | Oui | Oui | 87.8 | Oui | XL | Oui | 9 | Oui
TOP 30/375-3 ZBS | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 29 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.6 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | TOP 30/375-3 ZBS | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 30.5 | Non | Non | Appareil de chauffage avec boiler intégrée | ≤ 500 L | Oui | Oui | 88.2 | Oui | XL | Oui | 88 | Oui
ZBS 14/210-3 SOE | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 13 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.1 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | ZBS 14/210-3 SOE | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 15.8 | Non | Non | Appareil de chauffage avec boiler intégrée | ≤ 500 L | Oui | Oui | 87.8 | Oui | XL | Oui | 85 | Oui
ZBS 30/210-3 SOE | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 29 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.6 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | ZBS 30/210-3 SOE | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 30.5 | Non | Non | Appareil de chauffage avec boiler intégrée | ≤ 500 L | Oui | Oui | 88.2 | Oui | XL | Oui | 87 | Oui
ZBR 70-3 A | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 63 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.1 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 130 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | ZBR 70-3 A | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 62.6 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
ZBR 100-3 A | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 95 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.2 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 130 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | ZBR 100-3 A | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 94.5 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
KBR 16 | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 16 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.9 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | KBR 16 | à remplir par certificateur PEB | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | Oui
KBR 30 | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 30 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.6 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | KBR 30 | à remplir par certificateur PEB | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | Oui
KBR 42 | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 39 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | KBR 42 | à remplir par certificateur PEB | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | non applicable | Oui
KSBR 16 | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 16 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 98.9 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | KSBR 16 | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 15.3 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui
KSBR 30 | Junkers | Chauffage central | Non | Générateur local | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel | Non | Non | Non | 30 | Non | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | 97.6 | 30 | Oui | à remplir par certificateur PEB | Oui | 70 | à rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23 | ECS locale | à remplir oui / non par certificateur PEB | Non | KSBR 30 | à remplir par certificateur PEB | Générateur local | 30.1 | Non | Non | appareil de chauffage avec réservoir séparé ou avec échangeur de chaleur externe | non applicable | à remplir oui / non par certificateur PEB | non applicable | non applicable | Non | Non, combinaison pas testée | Non, combinaison pas testée | Pas connu | Oui

## DATA NL (hidden)
EPB data 2018 Buderus en Bosch warmtepompgamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Product ID | Merk | Soort verwarming | Meerdere opwekkingstoestellen | Type opwekker | Soort Toestel | Energiedrager | Toestel is voor 26/09/2015 op de markt gebracht | De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Nominaal vermogen > 400 kW | Vermogen ( nominaal of thermisch ) in kW | Waarde bij ontstentenis van het rendement | Het toestel staat buiten het beschermd volume | De ketel wordt op temperatuur gehouden | Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW) in % | Ketel inlaattemperatuur bij 30 % deellast | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig | Naam pomp | Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen | Geïnstalleerd vermogen | Type pomp (regeling) | EEI gekend | EEI | Soort Sww : | Circulatieleiding aanwezig | Meerdere opwekkingstoestellen |  | Naam | Type opwekker | Vermogen in kW | Toestel is voor 26/09/2015 op de markt gebracht | Toestel maakt gebruik van brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar | Opslagcapaciteit (L) | Met warmteopslag | Rendement bij nominale warmteafgifte (tov. BVW) gekend? | Rendement bij nominale warmteafgifte | Capaciteitsprofiel gekend | Capaciteitsprofiel | Energie-efficiëntie gekend | Energie-efficiëntie | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig
Selecteer hier uw verwarmingsketel
GC7000iW 14 | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 14 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.1 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 38 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC7000iW 14 | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 14 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
GC7000iW 24 (B) | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 24 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 38 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC7000iW 24 (B) | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 24 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
GC7000iW 35 (B) | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 33 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.7 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC7000iW 35 (B) | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 34.7 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
GC7000iW 42 (B) | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 40 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.7 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC7000iW 42 (B) | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 39.8 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
GC7000iW 28 (B)C | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 20 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.2 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 38 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC7000iW 28 (B)C | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 28 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | nvt. | Neen | Ja | 87.8 | Ja | XL | Ja | 83 | Ja
GC7000iW 35 (B)C | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 28 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.7 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC7000iW 35 (B)C | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 34.7 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | nvt. | Neen | Ja | 87.8 | Ja | XL | Ja | 81 | Ja
GC9000iW 20 E | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 19 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.7 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iW 20 E | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 19.3 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
GC9000iW 30 E(B) | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 30 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.7 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iW 30 E(B) | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 30.2 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
GC9000iW 45 | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 42 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 99.3 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iW 45 | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 43.5 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
GC9000iWM 30/150 (B) | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.7 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iWM 30/150 (B) | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 30 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | ≤ 500 L | Ja | Ja | 88.5 | Ja | XL | Ja | 85 | Ja
GC9000iWM 20/100 S | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 20 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.8 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iWM 20/100 S | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 30 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | ≤ 500 L | Ja | Ja | 88.9 | Ja | XL | Ja | 86 | Ja
GC9000iWM 20/150 S | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 20 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.8 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iWM 20/150 S | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 30 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | ≤ 500 L | Ja | Ja | 88.9 | Ja | XL | Ja | 85 | Ja
GC9000iWM 30/100 S(B) | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.7 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iWM 30/100 S(B) | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 30 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | ≤ 500 L | Ja | Ja | 88.5 | Ja | XL | Ja | 86 | Ja
GC9000iWM 30/150 S(B) | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.7 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iWM 30/150 S(B) | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 30 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | ≤ 500 L | Ja | Ja | 88.5 | Ja | XL | Ja | 85 | Ja
GC9000iWM 20/210 S | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 20 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.8 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iWM 20/210 S | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 30 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | ≤ 500 L | Ja | Ja | 88.9 | Ja | XL | Ja | 85 | Ja
GC9000iWM 30/210 S(B) | Bosch | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.7 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iWM 30/210 S(B) | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 30 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | ≤ 500 L | Ja | Ja | 88.5 | Ja | XL | Ja | 85 | Ja
ZSB 14-1 DE | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 13 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.8 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 45 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZSB 14-1 DE | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 14.7 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
ZSB 24-1 DE | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 23 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.1 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 45 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZSB 24-1 DE | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 24.1 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
ZWB 28-1 DE | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 24 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 99 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 45 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZWB 28-1 DE | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 28.2 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | nvt. | Neen | Ja | 87.8 | Ja | XL | Ja | 83 | Ja
ZWB 30-1 DE | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 23 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.1 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 45 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZWB 30-1 DE | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 30.1 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | nvt. | Neen | Ja | 87.8 | Ja | XL | Ja | 81 | Ja
TOP 14-3CE ZSB | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 13 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.1 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 38 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | TOP 14-3CE ZSB | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 13 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
TOP 22-3CE ZSB | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 20 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.4 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 63 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | TOP 22-3CE ZSB | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 20.4 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
TOP 22/28-3CE ZWB | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 20 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.6 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 63 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | TOP 22/28-3CE ZWB | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 27.4 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | nvt. | Neen | Ja | 88.4 | Ja | XL | Ja | 81 | Ja
ZWB 30-4 C | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 23 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.4 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 38 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZWB 30-4 C | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 29.7 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | nvt. | Neen | Ja | 87.8 | Ja | XL | Ja | 83 | Ja
TOP 42-3 ZWBR | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 39 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 75 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | TOP 42-3 ZWBR | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 40 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | nvt. | Neen | Ja | 88.2 | Ja | XL | Ja | 83 | Ja
ZWSB 30-4 | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 23 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.8 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 38 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZWSB 30-4 | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 29.7 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | ≤ 500 L | Ja | Ja | 87.6 | Ja | XL | Ja | 81 | Ja
TOP 22/175-3 ZBS | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 21 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 96.5 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | TOP 22/175-3 ZBS | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 28 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | ≤ 500 L | Ja | Ja | 87.7 | Ja | XL | Ja | 82 | Ja
CSW 30-3 | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 22 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.3 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | CSW 30-3 | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 29.7 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | nvt. | Neen | Ja | 87.8 | Ja | XL | Ja | 82 | Ja
ZWBH 26-4.1A | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 23 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.8 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZWBH 26-4.1A | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 29.7 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | nvt. | Neen | Ja | 87.6 | Ja | XL | Ja | 81 | Ja
ZSBH 16-4.1A | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 13 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZSBH 16-4.1A | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | IIII | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
TOP 22/275-3 ZBS | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 22 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.3 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | TOP 22/275-3 ZBS | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 28 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | ≤ 500 L | Ja | Ja | 87.8 | Ja | XL | Ja | 90 | Ja
TOP 30/375-3 ZBS | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.6 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | TOP 30/375-3 ZBS | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 30.5 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | ≤ 500 L | Ja | Ja | 88.2 | Ja | XL | Ja | 88 | Ja
ZBS 14/210-3 SOE | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 13 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.1 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZBS 14/210-3 SOE | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 15.8 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | ≤ 500 L | Ja | Ja | 87.8 | Ja | XL | Ja | 85 | Ja
ZBS 30/210-3 SOE | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.6 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZBS 30/210-3 SOE | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 30.5 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | ≤ 500 L | Ja | Ja | 88.2 | Ja | XL | Ja | 87 | Ja
ZBR 70-3 A | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 63 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.1 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 130 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZBR 70-3 A | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 62.6 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
ZBR 100-3 A | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 95 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.2 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 130 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZBR 100-3 A | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 94.5 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
KBR 16 | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 16 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.9 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | KBR 16 | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt.
KBR 30 | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 30 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.6 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | KBR 30 | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt.
KBR 42 | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 39 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | KBR 42 | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt.
KSBR 16 | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 16 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.9 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | KSBR 16 | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 15.3 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja
KSBR 30 | Junkers | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 30 | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.6 | 30 | Ja | In te vullen door verslaggever | Ja | 70 | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | Lokaal SWW | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | KSBR 30 | In te vullen door verslaggever | Lokale opwekker | 30.1 | Neen | Neen | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | In te vullen door verslaggever | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | Niet gekend | Neen, combinatie niet getest | Neen, combinatie niet getest | Niet gekend | Ja

## Nederlandstalig
De technische specificaties in dit Stavingscertificaat kunnen gebruikt worden voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming en sanitair warm water in de EPB-software. Indien nodig, Kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden. (Test uitgevoerd volgens de EN 14825 norm)
Dit stavingscertificaat is geldig vanaf 01/01/2018
Soort Verwarming:
Meerdere opwekkingstoestellen:
Warmteopwekkingssystemen:
| Naam: | Selecteer hier uw verwarmingsketel
Type opwekker:
Merk
Product-ID:
Soort toestel
Energiedrager:
Toepassing van de richtlijn Ecodesign verwarming
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht:
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa:
Nominaal vermogen > 400 kW:
! Het toestel valt onder de Ecodesign-richtlijn, meer bepaald de Europese Verordening (EU) n°813/2013
Vermogen ( nominaal of thermisch ):
Waarde bij ontstentenis voor het rendement:
Het toestel staat buiten het beschermd volume:
De ketel wordt op temperatuur gehouden:
Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW):
Ketelinlaattemperatuur bij 30% deellast:
Hulpenergie:
Soort verwarming :
Meerdere opwekkingstoestellen :
Hulpenergie voor opwekking:
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:
Hulpenergie lokale circulatiepompen
Naam:
Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen:
Geïnstalleerd vermogen:
Type pomp (regeling):
EEI gekend:
EEI:
Installatie voor sanitair warm water
Naam:
Soort SWW:
Circulatieleiding aanwezig:
Meerdere opwekkingstoestellen:
Warmteopwekkingssystemen voor sanitair warm water
Naam:
Type opwekker:
Merk:
Product-ID:
Soort toestel:
Energiedrager:
Vermogen :
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht:
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa:
Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar:
Opslagcapaciteit :
Toepassing van de richtlijn Ecodesign verwarming
Met warmteopslag:
Rendement bij nominale warmteafgifte (uitgedrukt t.o.v. bovenste verbrandingswaarde) gekend :
Rendement bij nominale warmteafgifte :
Capaciteitsprofiel gekend:
Capaciteitsprofiel:
Energie-efficiëntie gekend:
Energie-efficiëntie:
Hulpenergie:
Hulpenergie voor opwekking:
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:
Stavingscertificaat EPB en Eco-design