## Blad1
De technische specificaties in dit Stavingscertificaat kunnen gebruikt worden voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming en sanitair warm water in de EPB-software. Indien nodig, Kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden. (Test uitgevoerd volgens de EN 14825 norm)
Dit stavingscertificaat is geldig vanaf 01/01/2018
Soort Verwarming:
Meerdere opwekkingstoestellen:
Warmteopwekkingssystemen:
| Naam: | Selecteer hier uw verwarmingsketel
Type opwekker:
Merk
Product-ID:
Soort toestel
Energiedrager:
Toepassing van de richtlijn Ecodesign verwarming
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht:
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa:
Nominaal vermogen > 400 kW:
! Het toestel valt onder de Ecodesign-richtlijn, meer bepaald de Europese Verordening (EU) n°813/2013
Vermogen ( nominaal of thermisch ):
Waarde bij ontstentenis voor het rendement:
Het toestel staat buiten het beschermd volume:
De ketel wordt op temperatuur gehouden:
Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW):
Ketelinlaattemperatuur bij 30% deellast:
Hulpenergie:
Hulpenergie voor opwekking:
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:
Hulpenergie lokale circulatiepompen
Naam:
Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen:
Geïnstalleerd vermogen:
Type pomp (regeling):
EEI gekend:
EEI:
Sanitair warm water (deel 1):
Naam:
Soort SWW:
Circulatieleiding aanwezig:
Meerdere opwekkingstoestellen:
Sanitair warmwater (deel 2):
Naam:
Type opwekker:
Merk:
Product-ID:
Soort toestel:
Energiedrager:
Toepassing van de richtlijn Ecodesign verwarming
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht:
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa:
Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar:
Collectief verbrandingstoestel:
Vermogensbereik:
Vermogen ( nominaal of thermisch ):
Met warmteopslag:
Capaciteitsprofiel gekend:
Capaciteitsprofiel:
Energie-efficiëntie gekend:
Energie-efficiëntie:
Hulpenergie:
Hulpenergie voor opwekking:
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:
Stavingscertificaat EPB en Eco-design

## Blad2 (hidden)
EPB data 2018 Buderus en Bosch warmtepompgamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water | [14 empty] | Hulpenergie |  | Hulpenergie circulatiepompen
Product ID | Soort verwarming | Meerdere opwekkingstoestellen | Type opwekker | Merk | Soort Toestel | Energiedrager | Toestel is voor 26/09/2015 op de markt gebracht | De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Nominaal vermogen > 400 kW | Vermogen ( nominaal of thermisch ) in kW | Waarde bij ontstentenis van het rendement | Het toestel staat buiten het beschermd volume | De ketel wordt op temperatuur gehouden | Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW) in % | Ketel inlaattemperatuur bij 30 % deellast | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig | Naam pomp | Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen | Geïnstalleerd vermogen | Type pomp (regeling) | EEI gekend | EEI | Naam Sww | Soort SWW | Circulatieleiding aanwezig | Meerdere opwekkingstoestellen |  | Soort toestel | Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar | Collectief verbrandingstoestel | Vermogenbereik | Opslagcapaciteit > 500L | Vermogen in kW | Met warmteopslag | Capaciteitsprofiel gekend | Capaciteitsprofiel | Energie-efficiëntie gekend | Energie-efficiëntie | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig
Selecteer hier uw verwarmingsketel
GC7000iW 14 | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 14 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.1% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 38W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC7000iW 14 | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | nvt. | nvt. | nvt. | 14 kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
GC7000iW 24 (B) | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 24 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 38W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC7000iW 24 (B) | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | nvt. | nvt. | nvt. | 24 kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
GC7000iW 28 (B)C | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 20 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.2% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 38W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC7000iW 28 (B)C | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | ≤ 70 kW | nvt. | 28 kW | Neen | Ja | XL | Ja | 83% | Ja
GC7000iW 35 (B) | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 33 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.7% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC7000iW 35 (B) | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | nvt. | nvt. | nvt. | 34,7 kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
GC7000iW 42 (B) | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 40 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.7% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC7000iW 42 (B) | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | nvt. | nvt. | nvt. | 39,8 kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
GC9000iW 20 E | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 19 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.7% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iW 20 E | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | nvt. | nvt. | nvt. | 19,3 kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
GC9000iW 30 E(B) | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 30 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.7% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iW 30 E(B) | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | nvt. | nvt. | nvt. | 30,2 kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
GC9000iWM 20/100 S | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 20 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.8% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iWM 20/100 S | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Neen | ≤ 70 kW | Neen | 30 kW | Ja | Ja | XL | Ja | 86% | Ja
GC9000iWM 20/150 S | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 20 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.8% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iWM 20/150 S | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Neen | ≤ 70 kW | Neen | 30 kW | Ja | Ja | XL | Ja | 85% | Ja
GC9000iWM 20/210 S | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 20 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.8% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iWM 20/210 S | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Neen | ≤ 70 kW | Neen | 30 kW | Ja | Ja | XL | Ja | 85% | Ja
GC9000iWM 30/100 S(B) | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 29 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.7% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iWM 30/100 S(B) | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Neen | ≤ 70 kW | Neen | 30 kW | Ja | Ja | XL | Ja | 86% | Ja
GC9000iWM 30/150 (B) | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 29 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.7% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iWM 30/150 (B) | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Neen | ≤ 70 kW | Neen | 30 kW | Ja | Ja | XL | Ja | 85% | Ja
GC9000iWM 30/150 S(B) | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 29 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.7% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iWM 30/150 S(B) | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Neen | ≤ 70 kW | Neen | 30 kW | Ja | Ja | XL | Ja | 85% | Ja
TOP 42-3 ZWBR | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 39 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 75W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | TOP 42-3 ZWBR | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | ≤ 70 kW | nvt. | 40 kW | Neen | Ja | XL | Ja | 83% | Ja
ZBS 30/210-3 SOE | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 29 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.6% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZBS 30/210-3 SOE | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Neen | ≤ 70 kW | Neen | 30,5 kW | Ja | Ja | XL | Ja | 87% | Ja
ZWB 30-4 C | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Bosch | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 23 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.4% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 38W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZWB 30-4 C | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | ≤ 70 kW | nvt. | 29,7 kW | Neen | Ja | XL | Ja | 83% | Ja
CSW 30-3 | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 22 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.3% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | CSW 30-3 | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | ≤ 70 kW | nvt. | 29,7 kW | Neen | Ja | XL | Ja | 82% | Ja
GC7000iW 35 (B)C | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 28 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.7% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC7000iW 35 (B)C | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | ≤ 70 kW | nvt. | 34,7 kW | Neen | Ja | XL | Ja | 81% | Ja
GC9000iW 45 | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 42 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 99.3% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iW 45 | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | nvt. | nvt. | nvt. | 43,5 kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
GC9000iWM 30/210 S(B) | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 29 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.7% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | GC9000iWM 30/210 S(B) | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Neen | ≤ 70 kW | Neen | 30 kW | Ja | Ja | XL | Ja | 85% | Ja
KBR 16 | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 16 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.9% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | nvt. | nvt. | KBR 16 | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. kW | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt.
KBR 30 | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 30 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.6% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | nvt. | nvt. | KBR 30 | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. kW | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt.
KBR 42 | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 39 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | nvt. | nvt. | KBR 42 | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. kW | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | nvt.
KSBR 16 | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 16 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.9% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | KSBR 16 | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | nvt. | nvt. | nvt. | 15,3 kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
TOP 14-3CE ZSB | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 13 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.1% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 38W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | TOP 14-3CE ZSB | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | nvt. | nvt. | nvt. | 13 kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
TOP 22/175-3 ZBS | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 21 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 96.5% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | TOP 22/175-3 ZBS | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Neen | ≤ 70 kW | Neen | 28 kW | Ja | Ja | XL | Ja | 82% | Ja
TOP 22/275-3 ZBS | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 22 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.3% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | TOP 22/275-3 ZBS | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Neen | ≤ 70 kW | Neen | 28 kW | Ja | Ja | XL | Ja | 90% | Ja
TOP 22/28-3CE ZWB | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 20 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.6% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 63W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | TOP 22/28-3CE ZWB | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | ≤ 70 kW | nvt. | 27,4 kW | Neen | Ja | XL | Ja | 81% | Ja
TOP 22-3CE ZSB | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 20 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.4% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 63W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | TOP 22-3CE ZSB | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | nvt. | nvt. | nvt. | 20,4 kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
TOP 30/375-3 ZBS | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 29 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.6% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | TOP 30/375-3 ZBS | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Neen | ≤ 70 kW | Neen | 30,5 kW | Ja | Ja | XL | Ja | 88% | Ja
ZBR 100-3 A | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 95 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.2% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 130W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZBR 100-3 A | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | nvt. | nvt. | nvt. | 94,5 kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
ZBR 70-3 A | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 63 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.1% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 130W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZBR 70-3 A | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | nvt. | nvt. | nvt. | 62,6 kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
ZBS 14/210-3 SOE | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 13 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.1% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZBS 14/210-3 SOE | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Neen | ≤ 70 kW | Neen | 15,8 kW | Ja | Ja | XL | Ja | 85% | Ja
ZSB 14-1 DE | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 13 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.8% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 45W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZSB 14-1 DE | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | nvt. | nvt. | nvt. | 14,7 kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
ZSB 24-1 DE | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 23 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.1% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 45W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZSB 24-1 DE | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | nvt. | nvt. | nvt. | 24,1 kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
ZSBH 16-4.1A | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 13 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZSBH 16-4.1A | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Neen | ≤ 70 kW | nvt. | IIII kW | In te vullen ja/nee door verslaggever | nvt. | nvt. | nvt. | nvt. | Ja
ZWB 28-1 DE | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 24 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 99% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 45W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZWB 28-1 DE | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | ≤ 70 kW | nvt. | 28,2 kW | Neen | Ja | XL | Ja | 83% | Ja
ZWB 30-1 DE | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 23 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 98.1% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 45W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZWB 30-1 DE | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | ≤ 70 kW | nvt. | 30,1 kW | Neen | Ja | XL | Ja | 81% | Ja
ZWBH 26-4.1A | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 23 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.8% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.23 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZWBH 26-4.1A | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | ≤ 70 kW | nvt. | 29,7 kW | Neen | Ja | XL | Ja | 81% | Ja
ZWSB 30-4 | Centrale verwarming | Neen | Lokale opwekker | Junkers | Condenserende waterketel | Aardgas | Neen | Neen | Neen | 23 kW | Neen | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | 97.8% | 30 °C | Ja | Pomp 1 | Ja | 38W | Natlopende circulatiepomp met pompregeling | Ja | 0.2 | InstSWW1 | Lokaal SWW (in 1ES) | In te vullen ja/nee door verslaggever | Neen | ZWSB 30-4 | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerd opslagvat | Neen | ≤ 70 kW | Neen | 29,7 kW | Ja | Ja | XL | Ja | 81% | Ja