## Nederlands
De technische specificaties in dit stavingscertificaat kunnen worden gebruikt voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming en sanitair warm water in de EPB-software. Indien nodig, kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden (test uitgevoerd volgens de norm EN 14825).
Dit stavingscertificaat is geldig vanaf 01/01/2018.
VERWARMING
Soort verwarming:
Meerdere opwekkingstoestellen:
Warmteopwekkingssystemen:
| Naam: | Selecteer hier uw verwarmingsketel
Type opwekker:
Merk:
Product-ID:
Soort toestel:
Energiedrager:
Toepassing van de richtlijn Ecodesign verwarming.
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht:
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa:
Nominaal vermogen > 400 kW:
(!) Het toestel valt onder de Ecodesign-richtlijn, meer bepaald de Europese Verordening (EU) n°813/2013.
Vermogen (nominaal of thermisch):
Waarde bij ontstentenis voor het rendement:
Het toestel staat buiten het beschermd volume:
De ketel wordt op temperatuur gehouden:
Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW):
Ketelinlaattemperatuur bij 30% deellast:
Hulpenergie:
Hulpenergie voor opwekking
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:
Hulpenergie lokale circulatiepompen
Naam:
Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen:
Geïnstalleerd vermogen:
Type pomp(regeling):
EEI gekend:
EEI:
SANITAIR WARM WATER
Soort SWW:
Meerdere opwekkingstoestellen:
Warmteopwekkingssystemen:
Naam:
Type opwekker:
Merk:
Product-ID:
Soort toestel:
Energiedrager:
Toepassing van de richtlijn Ecodesign SWW.
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht:
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa:
Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar:
Collectief verbrandingstoestel:
Vermogensbereik:
Vermogen (nominaal of thermisch):
Met warmteopslag:
Capaciteitsprofiel gekend:
Capaciteitsprofiel:
Energie-efficiëntie gekend:
Energie-efficiëntie:
Hulpenergie:
Hulpenergie voor opwekking:
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:
Stavingscertificaat EPB en Eco-design

## Blad2 (hidden)
EPB data 2018 Bosch stookolieketels
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water | [14 empty] | Hulpenergie |  | Hulpenergie circulatiepompen
Product ID | Soort verwarming | Meerdere opwekkingstoestellen | Type opwekker | Merk | Soort Toestel | Energiedrager | Toestel is voor 26/09/2015 op de markt gebracht | De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Nominaal vermogen > 400 kW | Vermogen ( nominaal of thermisch ) in kW | Waarde bij ontstentenis van het rendement | Het toestel staat buiten het beschermd volume | De ketel wordt op temperatuur gehouden | Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW) in % | Ketel inlaattemperatuur bij 30 % deellast | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig | Naam pomp | Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen | Geïnstalleerd vermogen | Type pomp (regeling) | EEI gekend | EEI | Soort SWW |  | Meerdere opwekkingstoestellen |  | Meerdere opwekkingstoestellen |  | Soort toestel | Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar | Collectief verbrandingstoestel | Vermogenbereik | Opslagcapaciteit > 500L | Vermogen in kW | Met warmteopslag | Capaciteitsprofiel gekend | Capaciteitsprofiel | Energie-efficiëntie gekend | Energie-efficiëntie | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig
Selecteer hier uw verwarmingsketel
OlioCondens 8000F-19 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 18 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 8000F-19 | Neen | Neen | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 18 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja
OlioCondens 8000F-27 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 26 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 8000F-27 | Neen | Neen | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 26 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja
Suprapur O KUB 19-4 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 18 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | Suprapur O KUB 19-4 | Neen | Neen | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 18 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja
Suprapur O KUB 27-4 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 26 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | Suprapur O KUB 27-4 | Neen | Neen | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 26 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja
OlioCondens 7000F-18 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 18 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 97.7 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 7000F-18 | Neen | Neen | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 18 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja
OlioCondens 7000F-22 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 22 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 97.5 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 7000F-22 | Neen | Neen | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 22 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja
OlioCondens 7000F-30 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 96.7 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 7000F-30 | Neen | Neen | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 29 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja
OlioCondens 7000F-35 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 35 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 96.6 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 7000F-35 | Neen | Neen | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 35 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja
OlioCondens 7000F-49 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 47 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 95.5 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 7000F-49 | Neen | Neen | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 47 | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja
OlioCondens 2500FT-25 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 25 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 93.1 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Aan/uit regeling | Niet van toepassing | Niet van toepassing | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 2500FT-25 | Neen | Neen | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Niet van toepassing | ≤ 70 kW | Niet van toepassing | 25 | Neen | Ja | XL | Ja | 61% | Ja
OlioCondens 2500FT-32 | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 32 | Neen | In te vullen ja/neen door de verslaggever | Neen | 92.8 | 30 | Ja | Pomp 1 | Ja | 70W | Aan/uit regeling | Niet van toepassing | Niet van toepassing | In te vullen door de verslaggever |  | In te vullen door de verslaggever | OlioCondens 2500FT-32 | Neen | Neen | Verbrandingstoestel voor SWW | Verwarmingstoestel met geïntegreerde warmtewisselaar | Niet van toepassing | ≤ 70 kW | Niet van toepassing | 32 | Neen | Ja | XL | Ja | 60% | Ja