## Nederlands
De technische specificaties in dit stavingscertificaat kunnen worden gebruikt voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming en sanitair warm water in de EPB-software. Indien nodig, kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden (test uitgevoerd volgens de norm EN 14825).
Dit stavingscertificaat is geldig vanaf 01/01/2019.
OPWEKKER
| Naam: | Selecteer hier uw verwarmingsketel
Merk:
Product-ID:
Soort toestel:
Subtype toestel:
Energiedrager:
Het toestel staat buiten het beschermd volume:
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht:
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa:
VERWARMING
Nominaal vermogen > 400 kW:
Vermogen (nominaal of thermisch):
Waarde bij ontstentenis voor het rendement:
De ketel wordt op temperatuur gehouden:
Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW):
Ketelinlaattemperatuur bij 30% deellast:
SANITAIR WARM WATER
Vermogen (nominaal of thermisch):
Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar:
Met warmteopslag:
Capaciteitsprofiel gekend:
Capaciteitsprofiel:
Energie-efficiëntie gekend:
Energie-efficiëntie:
Rendement bij nominale warmteafgifte (uitgedrukt t.o.v. bovenste verbrandingswaarde) gekend?:
| Rendement bij nominale warmteafgifte: |  | %
Stavingscertificaat EPB en Eco-design

## Blad2 (hidden)
EPB data 2018 Bosch stookolieketels
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water
Product ID |  |  | Soort toestel | Merk | Subtype Toestel | Energiedrager | Toestel is voor 26/09/2015 op de markt gebracht | De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Nominaal vermogen > 400 kW | Vermogen ( nominaal of thermisch ) in kW | Waarde bij ontstentenis van het rendement | Het toestel staat buiten het beschermd volume | De ketel wordt op temperatuur gehouden | Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW) in % | Ketel inlaattemperatuur bij 30 % deellast | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig | [13 empty] | Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar | Collectief verbrandingstoestel | Vermogenbereik | Vermogen in kW |  | Met warmteopslag | Configuratie van het opslagvat | Capaciteitsprofiel gekend | Capaciteitsprofiel | Energie-efficiëntie gekend | Energie-efficiëntie | Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen | Geïnstalleerd vermogen | Type pomp(regeling) | EEI gekend | EEI | Rendement bij nominale warmteafgifte (uitgedrukt t.o.v. bovenste verbrandingswaarde) gekend?: | Rendement bij nominale warmteafgifte:
Selecteer hier uw verwarmingsketel
OlioCondens 8000F-19 |  |  | Verbrandingstoestel | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 18 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | [9 empty] | OlioCondens 8000F-19 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | 18 |  | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Neen | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Ja | 99.2
OlioCondens 8000F-27 |  |  | Verbrandingstoestel | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 26 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | [9 empty] | OlioCondens 8000F-27 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | 26 |  | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Neen | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Ja | 99.2
Suprapur O KUB 19-4 |  |  | Verbrandingstoestel | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 18 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | [9 empty] | Suprapur O KUB 19-4 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | 18 |  | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Neen | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Ja | 99.2
Suprapur O KUB 27-4 |  |  | Verbrandingstoestel | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 26 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | [9 empty] | Suprapur O KUB 27-4 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | 26 |  | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Neen | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Ja | 99.2
OlioCondens 7000F-18 |  |  | Verbrandingstoestel | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 18 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 97.7 | 30 | Ja | [9 empty] | OlioCondens 7000F-18 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | 18 |  | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Neen | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Ja | 97.7
OlioCondens 7000F-22 |  |  | Verbrandingstoestel | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 22 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 97.5 | 30 | Ja | [9 empty] | OlioCondens 7000F-22 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | 22 |  | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Neen | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Ja | 97.5
OlioCondens 7000F-30 |  |  | Verbrandingstoestel | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 96.7 | 30 | Ja | [9 empty] | OlioCondens 7000F-30 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | 29 |  | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Neen | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Ja | 96.7
OlioCondens 7000F-35 |  |  | Verbrandingstoestel | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 35 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 96.6 | 30 | Ja | [9 empty] | OlioCondens 7000F-35 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | 35 |  | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Neen | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Ja | 96.6
OlioCondens 7000F-49 |  |  | Verbrandingstoestel | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 47 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 95.5 | 30 | Ja | [9 empty] | OlioCondens 7000F-49 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Neen | Niet van toepassing | 47 |  | In te vullen door de verslaggever | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Neen | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | In te vullen door de verslaggever | Ja | 95.5
OlioCondens 2500FT-25 |  |  | Verbrandingstoestel | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 25 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 93.1 | 30 | Ja | [9 empty] | OlioCondens 2500FT-25 |  |  |  | Verwarmingstoestel met een geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | ≤ 70 kW | 25 |  | Neen | Niet van toepassing | Ja | XL | Ja | 61% | Ja | 70W | Aan/uit regeling | Ja | 0.23 | Ja | 93.1
OlioCondens 2500FT-32 |  |  | Verbrandingstoestel | Bosch | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 32 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 92.8 | 30 | Ja | [9 empty] | OlioCondens 2500FT-32 |  |  |  | Verwarmingstoestel met een geïntegreerde warmtewisselaar | Neen | ≤ 70 kW | 32 |  | Neen | Niet van toepassing | Ja | XL | Ja | 60% | Ja | 70W | Aan/uit regeling | Ja | 0.23 | Ja | 92.8

## français
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du 01/01/2019.
APPAREILS
| Nom : | Sélectionnez votre chaudière ici
Marque du produit :
Product-ID :
Type de générateur :
Sous-type de générateur :
Vecteur énergétique :
Hors du volume protégé :
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents :
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
CHAUFFAGE
Puissance nominale > 400 kW :
Puissance (nominale ou thermique) :
Valeur par défaut pour le rendement :
Chaudière maintenue en température :
Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) :
Température de retour à 30% de charge :
EAU CHAUDE SANITAIRE
Puissance (nominale ou thermique) :
Configuration du stockage ou de l'échangeur :
Avec stockage de chaleur (pas instantané) :
Profil de soutirage et efficacité énerg. ou classe énerg. connu ? :
Rendement à la puissance thermique nominale (exprimé en pouvoir calorifique supérieur) connu? :
| Rendement à la puissance thermique nominale : |  | %
Profil de soutirage déclaré connu :
Profil :
Efficacité énergétique connue :
Efficacité énergétique :
Certificat PEB et Eco-design

## Blad4 (hidden)
EPB data 2018 Bosch stookolieketels
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water
Product ID |  |  | Type de générateur | Marque du produit | Type de générateur | Vecteur énergétique | Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 | Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse | Puissance nominale > 400 kW | Puissance (nominale ou thermique) en kW | Valeur par défaut pour le rendement | Hors du volume protégé | Chaudière maintenue en température | Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) en % | température de retour à 30 % de charge | Vannes et/ou des ventilateurs présent | [13 empty] | Configuration du stockage ou de l'échangeur | Appareil à combustion collectif | Plage de puissance | Puissance (nominale ou thermique) en kW |  | Avec stockage de chaleur | Confirguratie van het opslagvat | Profil de soutirage déclaré connu | Profil | Efficacité énergétique connue | Efficacité énergétique | Introduction directe de la puissance installée | Puissance installée | Type de circulateur | EEI connu | EEI | Rendement à la puissance thermique nominale (exprimé en pouvoir calorifique supérieur) connu? : | Rendement à la puissance thermique nominale :
Sélectionnez votre chaudière ici
OlioCondens 8000F-19 |  |  | Appareil à combustion | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 18 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 99.2 | 30 | Oui | [9 empty] | OlioCondens 8000F-19 |  |  |  | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable | 18 |  | À remplir par le certificateur | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Non | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Oui | 99.2
OlioCondens 8000F-27 |  |  | Appareil à combustion | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 26 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 99.2 | 30 | Oui | [9 empty] | OlioCondens 8000F-27 |  |  |  | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable | 26 |  | À remplir par le certificateur | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Non | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Oui | 99.2
Suprapur O KUB 19-4 |  |  | Appareil à combustion | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 18 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 99.2 | 30 | Oui | [9 empty] | Suprapur O KUB 19-4 |  |  |  | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable | 18 |  | À remplir par le certificateur | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Non | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Oui | 99.2
Suprapur O KUB 27-4 |  |  | Appareil à combustion | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 26 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 99.2 | 30 | Oui | [9 empty] | Suprapur O KUB 27-4 |  |  |  | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable | 26 |  | À remplir par le certificateur | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Non | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Oui | 99.2
OlioCondens 7000F-18 |  |  | Appareil à combustion | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 18 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.7 | 30 | Oui | [9 empty] | OlioCondens 7000F-18 |  |  |  | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable | 18 |  | À remplir par le certificateur | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Non | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Oui | 97.7
OlioCondens 7000F-22 |  |  | Appareil à combustion | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 22 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 97.5 | 30 | Oui | [9 empty] | OlioCondens 7000F-22 |  |  |  | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable | 22 |  | À remplir par le certificateur | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Non | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Oui | 97.5
OlioCondens 7000F-30 |  |  | Appareil à combustion | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 29 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 96.7 | 30 | Oui | [9 empty] | OlioCondens 7000F-30 |  |  |  | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable | 29 |  | À remplir par le certificateur | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Non | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Oui | 96.7
OlioCondens 7000F-35 |  |  | Appareil à combustion | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 35 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 96.6 | 30 | Oui | [9 empty] | OlioCondens 7000F-35 |  |  |  | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable | 35 |  | À remplir par le certificateur | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Non | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Oui | 96.6
OlioCondens 7000F-49 |  |  | Appareil à combustion | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 47 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 95.5 | 30 | Oui | [9 empty] | OlioCondens 7000F-49 |  |  |  | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | Non | Non applicable | 47 |  | À remplir par le certificateur | Een uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Non | - | - | - | Oui | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | À remplir par le certificateur | Oui | 95.5
OlioCondens 2500FT-25 |  |  | Appareil à combustion | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 25 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 93.1 | 30 | Oui | [9 empty] | OlioCondens 2500FT-25 |  |  |  | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW | 25 |  | Non | Niet van toepassing | Oui | XL | Oui | 61% | Oui | 70W | Avec régulation marche/arrêt | Oui | 0.23 | Oui | 93.1
OlioCondens 2500FT-32 |  |  | Appareil à combustion | Bosch | Chaudière à eau chaude à condensation | Mazout | Non | Non | Non | 32 | Non | À remplir par le certificateur | Non | 92.8 | 30 | Oui | [9 empty] | OlioCondens 2500FT-32 |  |  |  | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | Non | ≤ 70 kW | 32 |  | Non | Niet van toepassing | Oui | XL | Oui | 60% | Oui | 70W | Avec régulation marche/arrêt | Oui | 0.23 | Oui | 92.8