## Nederlands
De technische specificaties in dit stavingscertificaat kunnen worden gebruikt voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming en sanitair warm water in de EPB-software. Indien nodig, kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden (test uitgevoerd volgens de norm EN 14825).
Dit stavingscertificaat is geldig vanaf 01/01/2019.
OPWEKKER
Naam:
Merk:
| Product-ID: | Selecteer hier uw warmtepompboiler
Soort toestel:
Subtype toestel:
Warmtebron van de verdamper:
Warmteafgiftemedium van de condensor:
Het toestel staat buiten het beschermd volume:
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht:
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa:
SANITAIR WARM WATER
Vermogen (nominaal of thermisch):
Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar:
| Opslagcapaciteit: |  | l
Met warmteopslag:
Configuratie van het opslagvat:
Capaciteitsprofiel gekend:
Capaciteitsprofiel:
Energie-efficiëntie gekend:
Energie-efficiëntie:
Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand:
De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand:
Stavingscertificaat EPB en Eco-design

## Blad2 (hidden)
EPB data 2018 Buderus en Bosch warmtepompgamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water | Hulpenergie | Hulpenergie circulatiepompen
Product ID | Merk | Naam : | Soort SWW | Opslagcapaciteit | Meerdere opwekkingstoestellen | Type opwekker | Soort toestel | Type warmtepomp | Toestel is voor 26/09/2015 op de markt gebracht | Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar | Vermogenbereik | Vermogen in kW | Met warmteopslag | Capaciteitsprofiel gekend | Capaciteitsprofiel | Energie-efficiëntie gekend | Energie-efficiëntie (%) | Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig | De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand | Warmtebron van de verdamper | Warmteafgiftemedium van de condensor: | Het toestel staat buiten het beschermd volume | De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Configuratie van het opslagvat
Selecteer hier uw warmtepompboiler
CS4000DW 200-1 FI | Bosch | In te vullen door verslaggever | Lokaal SWW | ≤ 500 | Neen | Lokale opwekker | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Neen | Verwarmingstoestel met een geïntegreerd opslagvat | ≤ 70 kW | 1,5 kW bij 14°C en setpoint 48°C | Ja | Ja | L | Ja | 120 | Ja | Neen | Ja | Enkel afgevoerde ventilatielucht | Water | Neen | Neen | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)
CS4000DW 250-1 FI | Bosch | In te vullen door verslaggever | Lokaal SWW | ≤ 500 | Neen | Lokale opwekker | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Neen | Verwarmingstoestel met een geïntegreerd opslagvat | ≤ 70 kW | 1,5 kW bij 14°C en setpoint 51°C | Ja | Ja | XL | Ja | 125 | Ja | Neen | Ja | Enkel afgevoerde ventilatielucht | Water | Neen | Neen | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)
CS4000DW 250-1 CFI | Bosch | In te vullen door verslaggever | Lokaal SWW | ≤ 500 | Neen | Lokale opwekker | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Neen | Verwarmingstoestel met een geïntegreerd opslagvat | ≤ 70 kW | 1,5 kW bij 14°C en setpoint 51°C | Ja | Ja | XL | Ja | 125 | Ja | Neen | Ja | Enkel afgevoerde ventilatielucht | Water | Neen | Neen | In te vullen door verslaggever
CS5000DW 270-3 FO | Bosch | In te vullen door verslaggever | Lokaal SWW | ≤ 500 | Neen | Lokale opwekker | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Neen | Verwarmingstoestel met een geïntegreerd opslagvat | ≤ 70 kW | 1,2 kW bij 7°C, XL cycle, setpoint 46°C / 1,5 kW bij 14°C, XL cycle, setpoint 46°C | Ja | Ja | XL | Ja | 136 | Ja | Neen | Ja | Enkel buitenlucht | Water | Neen | Neen | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)
CS5000DW 270-3 CFO | Bosch | In te vullen door verslaggever | Lokaal SWW | ≤ 500 | Neen | Lokale opwekker | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Neen | Verwarmingstoestel met een geïntegreerd opslagvat | ≤ 70 kW | 1,2 kW bij 7°C, XL cycle, setpoint 46°C / 1,5 kW bij 14°C, XL cycle, setpoint 46°C | Ja | Ja | XL | Ja | 136 | Ja | Neen | Ja | Enkel buitenlucht | Water | Neen | Neen | In te vullen door verslaggever
CS3000DW 120-1 S | Bosch | In te vullen door verslaggever | Lokaal SWW | ≤ 500 | Neen | Lokale opwekker | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Neen | Verwarmingstoestel met een geïntegreerd opslagvat | ≤ 70 kW | 2,8 kW bij 20°C en setpoint 55°C | Ja | Ja | M | Ja | 105 | Ja | Neen | Ja | Enkel buitenlucht | Water | Neen | Neen | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)
CS3000DW 200-1 S | Bosch | In te vullen door verslaggever | Lokaal SWW | ≤ 500 | Neen | Lokale opwekker | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Neen | Verwarmingstoestel met een geïntegreerd opslagvat | ≤ 70 kW | 2,8 kW bij 20°C en setpoint 55°C | Ja | Ja | L | Ja | 119 | Ja | Neen | Ja | Enkel buitenlucht | Water | Neen | Neen | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)
CS3000DW 300-1 S | Bosch | In te vullen door verslaggever | Lokaal SWW | ≤ 500 | Neen | Lokale opwekker | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Neen | Verwarmingstoestel met een geïntegreerd opslagvat | ≤ 70 kW | 2,8 kW bij 20°C en setpoint 55°C | Ja | Ja | XL | Ja | 123 | Ja | Neen | Ja | Enkel buitenlucht | Water | Neen | Neen | Een verschillend opslagvat (1 per opwekker)

## français
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du 01/01/2019.
APPAREILS :
Nom :
Marque du produit :
| Product-ID : | Sélectionnez votre pompe à chaleur sanitaire ici |  | <====== Sélectionnez votre pompe à chaleur sanitaire ici
Type de générateur :
Sous-type de générateur :
Source de chaleur de l'évaporateur :
Fluide caloporteur du condenseur :
Hors du volume protégé :
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents :
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
EAU CHAUDE SANITAIRE :
Puissance (nominale ou thermique) :
Configuration du stockage ou de l'échangeur :
| Capacité de stockage : |  | l
Avec stockage de chaleur (pas instantané) :
Configuration du stockage :
Profil de soutirage déclaré connu :
Profil de soutirage :
Efficacité énergétique connue :
Efficacité énergétique :
Pompe à chaleur équipée d'une résistance électrique :
Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique :
Certificat PEB et Eco-design

## Blad4 (hidden)
EPB data 2018 Buderus en Bosch warmtepompgamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water | Hulpenergie | Hulpenergie circulatiepompen
Product ID | Marque | Nom | Type d'ECS | Capacité de stockage | Plusieurs systèmes de production | Type de producteur | Type de générateur | Type de technologie de la PAC | Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 | Configuration du stockage ou de l'échangeur | Plage de puissance | Puissance (nominale ou thermique) | Avec stockage de chaleur | Profil de soutirage déclaré connu | Profil | Efficacité énergétique connue | Efficacité énergétique (%) | PAC équipée d'une résistance électrique | Vannes gaz et/ou ventilateurs présent | Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique | Source de chaleur de l'évaporateur : | Fluide caloporteur du condenseur : | Hors du volume protégé : | Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse : | Configuration du stockage
Sélectionnez votre pompe à chaleur sanitaire ici
CS4000DW 200-1 FI | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | ≤ 500 | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 1,5 kW à 14°C et point de consigne 48°C | Oui | Oui | L | Oui | 120 | Oui | Non | Oui | Air rejeté uniquement | Eau | Non | Non | Un ballon de stockage différent, un par producteur
CS4000DW 250-1 FI | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | ≤ 500 | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 1,5 kW à 14°C et point de consigne 51°C | Oui | Oui | XL | Oui | 125 | Oui | Non | Oui | Air rejeté uniquement | Eau | Non | Non | Un ballon de stockage différent, un par producteur
CS4000DW 250-1 CFI | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | ≤ 500 | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 1,5 kW à 14°C et point de consigne 51°C | Oui | Oui | XL | Oui | 125 | Oui | Non | Oui | Air rejeté uniquement | Eau | Non | Non | À remplir par le certificateur
CS5000DW 270-3 FO | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | ≤ 500 | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 1,2 kW à 7°C, XL cycle, point de consigne 46°C / 1,5 kW à 14°C, XL cycle, point de consigne 46°C | Oui | Oui | XL | Oui | 136 | Oui | Non | Oui | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | Un ballon de stockage différent, un par producteur
CS5000DW 270-3 CFO | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | ≤ 500 | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 1,2 kW à 7°C, XL cycle, point de consigne 46°C / 1,5 kW à 14°C, XL cycle, point de consigne 46°C | Oui | Oui | XL | Oui | 136 | Oui | Non | Oui | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | À remplir par le certificateur
CS3000DW 120-1 S | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | ≤ 500 | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 2,8 kW à 20°C et point de consigne 55°C | Oui | Oui | M | Oui | 105 | Oui | Non | Oui | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | Un ballon de stockage différent, un par producteur
CS3000DW 200-1 S | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | ≤ 500 | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 2,8 kW à 20°C et point de consigne 55°C | Oui | Oui | L | Oui | 119 | Oui | Non | Oui | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | Un ballon de stockage différent, un par producteur
CS3000DW 300-1 S | Bosch | À remplir par le certificateur | ECS locale | ≤ 500 | Non | Générateur local | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 2,8 kW à 20°C et point de consigne 55°C | Oui | Oui | XL | Oui | 123 | Oui | Non | Oui | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | Un ballon de stockage différent, un par producteur