## Nederlands
Stavingscertificaat EPB en Eco-design
De technische specificaties in dit stavingscertificaat kunnen worden gebruikt voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming en sanitair warm water in de EPB-software. Indien nodig, kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden (test uitgevoerd volgens de norm EN 14825).
Dit stavingscertificaat is geldig vanaf 01/01/2020.
OPWEKKER
Naam:
Merk:
| Product-ID: | Selecteer hier uw warmtepompboiler
Soort toestel:
Subtype toestel:
Warmtebron van de verdamper:
Warmteafgiftemedium van de condensor:
Het toestel staat buiten het beschermd volume:
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:
Toepassing van de Ecodesign-richtlijn
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht:
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa:
SANITAIR WARM WATER
Vermogen (nominaal of thermisch):
Met warmteopslag:
Configuratie van het opslagvat:
Capaciteitsprofiel en energie-efficiëntie of klasse gekend?:
Capaciteitsprofiel gekend:
Capaciteitsprofiel:
Energie-efficiëntie gekend:
Energie-efficiëntie:
Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand:
De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand:

## Blad2 (hidden)
EPB data 2018 Buderus en Bosch warmtepompgamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 10 | 11 | 13 | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21
| Verwarming | [19 empty] | Sanitair Warm Water | Hulpenergie | Hulpenergie circulatiepompen
Product ID | Merk | Naam : | Soort toestel | SubType warmtepomp | Warmtebron van de verdamper | Warmteafgiftemedium van de condensor: | Het toestel staat buiten het beschermd volume | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig | Toestel is voor 26/09/2015 op de markt gebracht | De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Vermogen (nominaal of thermisch) | Met warmteopslag | Configuratie van het opslagvat | Capaciteitsprofiel en of energie-efficiëntie of klasse gekend? | Capaciteitsprofiel gekend | Capaciteitsprofiel | Energie-efficiëntie gekend | Energie-efficiëntie (%) | Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand | De energie-efficiëntie is bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand
Selecteer hier uw warmtepompboiler
CS4000DW 200-1 FI | Bosch | CS4000DW 200-1 FI | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Water | Neen | Neen | Neen | Neen | 1.5 | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja | Ja | L | Ja | 120 | Ja | Ja
CS4000DW 250-1 FI | Bosch | CS4000DW 250-1 FI | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Water | Neen | Neen | Neen | Neen | 1.5 | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja | Ja | XL | Ja | 125 | Ja | Ja
CS4000DW 250-1 CFI | Bosch | CS4000DW 250-1 CFI | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Water | Neen | Neen | Neen | Neen | 1.5 | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja | Ja | XL | Ja | 125 | Ja | Ja
CS5000DW 270-3 FO | Bosch | CS5000DW 270-3 FO | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Water | Neen | Neen | Neen | Neen | 1.5 | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja | Ja | XL | Ja | 136 | Ja | Ja
CS5000DW 270-3 CFO | Bosch | CS5000DW 270-3 CFO | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Water | Neen | Neen | Neen | Neen | 1.5 | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja | Ja | XL | Ja | 136 | Ja | Ja
CS3000DW 120-1 S | Bosch | CS3000DW 120-1 S | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Water | Neen | Neen | Neen | Neen | 2.8 | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja | Ja | M | Ja | 105 | Ja | Ja
CS3000DW 200-1 S | Bosch | CS3000DW 200-1 S | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Water | Neen | Neen | Neen | Neen | 2.8 | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja | Ja | L | Ja | 119 | Ja | Ja
CS3000DW 300-1 S | Bosch | CS3000DW 300-1 S | Warmtepomp | Elektrische warmtepomp | Enkel buitenlucht | Water | Neen | Neen | Neen | Neen | 2.8 | Ja | Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers | Ja | Ja | XL | Ja | 123 | Ja | Ja

## français
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du 01/01/2020.
APPAREILS :
Nom :
Marque du produit :
| Product-ID : | Sélectionnez votre pompe à chaleur sanitaire ici | <====== Sélectionnez votre pompe à chaleur sanitaire ici
Type de générateur :
Sous-type de générateur :
Source de chaleur de l'évaporateur :
Fluide caloporteur du condenseur :
Hors du volume protégé :
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents :
Application d'Ecodesign
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
EAU CHAUDE SANITAIRE :
Puissance (nominale ou thermique) :
Avec stockage de chaleur (pas instantané) :
Configuration du stockage :
Profil de soutirage et effacacité energ. Ou classe energ. Connu?:
Profil de soutirage déclaré connu :
Profil:
Efficacité énergétique connue :
Efficacité énergétique ɲwh :
Pompe à chaleur équipée d'une résistance électrique :
Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique :
Certificat PEB et Eco-design

## Blad4 (hidden)
EPB data 2020 Buderus en Bosch warmtepompgamma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Verwarming | [19 empty] | Sanitair Warm Water | Hulpenergie | Hulpenergie circulatiepompen
Product ID | Marque | Nom | Type de générateur | Sous type de générateur | Source de chaleur de l'évaporateur : | Fluide caloporteur du condenseur : | Hors du volume protégé : | Vannes gaz et/ou ventilateurs présent | Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 | Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse : | Puissance (nominale ou thermique) | Avec stockage de chaleur (pas instantané | Configuration du stockage | Profil de soutirage et effacacité energ. Ou classe energ. Connu? | Profil de soutirage déclaré connu | Profil | Efficacité énergétique connue | Efficacité énergétique (%) | PAC équipée d'une résistance électrique | Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique
Sélectionnez votre pompe à chaleur sanitaire ici
CS4000DW 200-1 FI | Bosch | CS4000DW 200-1 FI | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | Non | Non | 1.5 | Oui | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Oui | Oui | L | Oui | 120 | Oui | Oui
CS4000DW 250-1 FI | Bosch | CS4000DW 250-1 FI | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | Non | Non | 1.5 | Oui | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Oui | Oui | XL | Oui | 125 | Oui | Oui
CS4000DW 250-1 CFI | Bosch | CS4000DW 250-1 CFI | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | Non | Non | 1.5 | Oui | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Oui | Oui | XL | Oui | 125 | Oui | Oui
CS5000DW 270-3 FO | Bosch | CS5000DW 270-3 FO | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | Non | Non | 1.5 | Oui | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Oui | Oui | XL | Oui | 136 | Oui | Oui
CS5000DW 270-3 CFO | Bosch | CS5000DW 270-3 CFO | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | Non | Non | 1.5 | Oui | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Oui | Oui | XL | Oui | 136 | Oui | Oui
CS3000DW 120-1 S | Bosch | CS3000DW 120-1 S | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | Non | Non | 2.8 | Oui | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Oui | Oui | M | Oui | 105 | Oui | Oui
CS3000DW 200-1 S | Bosch | CS3000DW 200-1 S | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | Non | Non | 28 | Oui | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Oui | Oui | L | Oui | 119 | Oui | Oui
CS3000DW 300-1 S | Bosch | CS3000DW 300-1 S | Pompe à chaleur | Électrique | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | Non | Non | 2.8 | Oui | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Oui | Oui | XL | Oui | 123 | Oui | Oui