## français
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du : 1/01/2020.
CHAUFFAGE
Nom :
Marque du produit :
| Product ID : | Sélectionnez votre pompe à chaleur ici
Type de générateur :
Type de technologie de PAC :
Source de chaleur de l'évaporateur :
Fluide caloporteur du condenseur :
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Puissance nominale > 400 kW :
(!) Pour les générateurs de ce type, la Réglementation PEB utilise les données venant du Règlement EcoDesign n°813/2013.
Puissance (nominale ou thermique) :
Valeur par défaut pour le rendement :
Puissance OFF :
Puissance TO :
Puissance SB :
Puissance CCH :
Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh
Encodage du SCOPon
Ns 55°C:
Facteur de correction sur l'augmentation de température à travers le condenseur
Conditions test connue :
Augmentation de la T° à travers le condenseur :
EAU CHAUDE SANITAIRE
Nom :
Marque du produit :
Product-ID :
Type de générateur :
Type de technologie de la PAC :
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Configuration du stockage ou de l'échangeur :
Plage de puissance :
Puissance (nominale ou thermique) :
Avec stockage de chaleur (pas instantané) :
Profil de soutirage déclaré connu :
Profil de soutirage :
Efficacité énergétique connue :
Efficacité énergétique :
PAC équipée d'une résistance électrique :
Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique :
Auxiliaires de distribution
Introduction directe de la puissance installée:
Puissance installée:
Type de circulateur:
EEI connu:
EEI:
Certificat PEB et Eco-design

## Blad2 (hidden)
Data PEB 2019 Buderus pompe à chaleur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Chauffage | [22 empty] | 3: ECS; 17: Auxiliares
Chauffage | [23 empty] | 6: ECS; 22: Auxiliares de distribution locaux - Circulateurs
Product-ID | Marque du produit | Type de générateur | Type de technologie de la PAC | Plusieurs systèmes de production | Source de chaleur de l'évaporateur | Fluide caloporteur du condenseur | Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 | Puissance nominale > 400 kW | Puissance ( nominale ou thermique ) | Valeur par défaut pour le rendement | Ns 55°C | Puissance OFF ( kW) | Puissance TO ( kW ) | Puissance SB ( kW ) | Puissance CCH ( kW) | La PAC est utilisée comme refroidissement actif | Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh | Encodage du SCOPon | La température de départ de l'eau est connue | Température de départ de conception | Source de chaleur pour la d'termination du SCOP-on of SGUEh | Conditions test connue | Delta T entre le départ et le retour du système |  | Augmentation de la T° à travers le condenseur | Puissance électrique de la pompe connue | Puissance élec. De la pompe vers l'évap. | Plusieurs systèmes de production | Type de générateur | Type de technologie de la PAC | Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 | Configuration du stockage ou de l'échangeur | Plage de puissance | Puissance ( nominale ou thermique ) | Avec stockage de chaleur ( pas instantané ) | Capacité de stockage | Profil de soutirage déclaré connu | Profil | Effacité énergétique connue | Efficacité énergétique ƞwh | PAC éOuipée d'une résistance électrique | Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la resistance électrique | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Introduction directe de la puissance installée | Puissance installée | Type de circulateur | EEI connu | EEI
Sélectionnez votre pompe à chaleur ici
Compress 3000 AWES 2 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 2 | Non | 123% | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 2 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 2 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 4 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 124% | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 4 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 4 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 4 + WH290 LP1 B | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 124% | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 4 + WH290 LP1 B | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 4 | Oui | 290 L | Oui | XL | Oui | 126.5 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 6 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 123% | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 6 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 6 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 6 + WH290 LP1 B | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 123% | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 6 + WH290 LP1 B | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 6 | Oui | 290 L | Oui | XL | Oui | 126.5 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 8 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 8 | Non | 134% | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.017 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 8 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 8 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 8 + HR300 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 8 | Non | 134% | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.017 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 8 + HR300 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 8 | Oui | 290 L | Oui | XL | Oui | 132.6 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 11s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 133% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 11s | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 11 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 11s + HR300 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 133% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 11s + HR300 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 11 | Oui | 290 L | Oui | XL | Oui | 128.8 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 11t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 129% | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 11t | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 11 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 13s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 13 | Non | 136% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 13s | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 13 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 13s + HR300 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 13 | Non | 136% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 13s + HR300 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 13 | Oui | 290 L | Oui | XL | Oui | 128.8 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 13t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 13 | Non | 132% | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 13t | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 13 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 15s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 15 | Non | 136% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 15s | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 15 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 15s + HR300 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 15 | Non | 136% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 15s + HR300 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 15 | Oui | 290 L | Oui | XL | Oui | 128.8 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWES 15t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 15 | Non | 132% | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWES 15t | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 15 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 2 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 2 | Non | 123% | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWBS 2 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 2 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 4 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 124% | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWBS 4 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 4 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 6 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 123% | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWBS 6 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 6 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 8 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 8 | Non | 134% | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.017 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWBS 8 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 8 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 11s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 133% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWBS 11s | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 11 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 11t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 129% | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWBS 11t | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 11 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 13s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 13 | Non | 136% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWBS 13s | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 13 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 13t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 13 | Non | 132% | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWBS 13t | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 13 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 15s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 15 | Non | 136% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWBS 15s | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 15 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWBS 15t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 15 | Non | 132% | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWBS 15t | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 15 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 2 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 2 | Non | 123% | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS 2 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 2 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 4 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 124% | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS 4 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 4 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 121 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 6 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 123% | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS 6 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 6 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 121 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 8 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 8 | Non | 134% | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.017 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS 8 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 8 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 121 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 11s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 133% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS 11s | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 11 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 110 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 11t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 129% | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS 11t | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 11 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 82 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 13s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 13 | Non | 136% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS 13s | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 13 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 110 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 13t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 13 | Non | 132% | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS 13t | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 13 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 82 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 15s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 15 | Non | 136% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS 15s | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 15 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 110 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS 15t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 15 | Non | 132% | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS 15t | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 15 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 82 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 2 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 2 | Non | 123% | 0.011 | 0.051 | 0.011 | 0.1 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS S 2 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 2 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 62 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 4 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 124% | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS S 4 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 4 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 121 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 6 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 123% | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.016 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS S 6 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 6 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 121 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 8 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 8 | Non | 134% | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.017 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS S 8 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 8 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 121 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 11s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 133% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS S 11s | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 11 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 110 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 11t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 129% | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS S 11t | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 11 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 82 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 13s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 13 | Non | 136% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS S 13s | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 13 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 110 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 13t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 13 | Non | 132% | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS S 13t | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 13 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 82 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 15s | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 15 | Non | 136% | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.035 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS S 15s | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 15 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 110 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 3000 AWMS S 15t | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 15 | Non | 132% | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.053 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 3000 AWMS S 15t | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 15 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 82 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 4 AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 133% | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 4 AWE | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 4 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 6 AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 146% | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 6 AWE | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 6 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 6 AWE + WH 290 LP1 B | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 146% | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 6 AWE + WH 290 LP1 B | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 6 | Oui | 290 L | Oui | XL | Oui | 115.6 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 8 AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 8 | Non | 147% | 0.017 | 0.008 | 0.017 | 0.007 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 8 AWE | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 8 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 8 AWE + HR300 | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 8 | Non | 147% | 0.017 | 0.008 | 0.017 | 0.007 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 8 AWE + HR300 | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 8 | Oui | 290 L | Oui | XL | Oui | 121 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 11s AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 141% | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 11s AWE | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 11 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 90 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 11t AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 128% | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 11t AWE | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 11 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 90 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 14t AWE | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 14 | Non | 144% | 0.024 | 0.017 | 0.024 | 0.011 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 14t AWE | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 14 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Oui | 90 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 4 AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 133% | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 4 AWB | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 4 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 6 AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 146% | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 6 AWB | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 6 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 8 AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 8 | Non | 147% | 0.017 | 0.008 | 0.017 | 0.007 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 8 AWB | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 8 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 11s AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 141% | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 11s AWB | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 11 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 90 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 11t AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 128% | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 11t AWB | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 11 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 90 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 14t AWB | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 14 | Non | 144% | 0.024 | 0.017 | 0.024 | 0.011 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 14t AWB | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 14 | Non applicable | Capacité du ballon séparé | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | Non applicable | Non | Oui | 90 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 4 AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 133% | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 4 AWM | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 4 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 81 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 6 AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 146% | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 6 AWM | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 6 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 124 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 8 AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 8 | Non | 147% | 0.017 | 0.008 | 0.017 | 0.007 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 8 AWM | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 8 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 122 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 11s AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 141% | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 11s AWM | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 11 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 79 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 11t AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 128% | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 11t AWM | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 11 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 82 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 14t AWM | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 14 | Non | 144% | 0.024 | 0.017 | 0.024 | 0.011 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 14t AWM | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 14 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 83 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 4 AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 4 | Non | 133% | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 4 AWMS | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 4 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 81 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 6 AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 6 | Non | 146% | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.004 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 6 AWMS | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 6 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 124 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 8 AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 8 | Non | 147% | 0.017 | 0.008 | 0.017 | 0.007 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 8 AWMS | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 8 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 122 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 11s AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 141% | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 11s AWMS | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 11 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 79 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 11t AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 11 | Non | 128% | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.012 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 11t AWMS | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 11 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 82 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 6000 14t AWMS | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Air neuf (extérieur) uniquement | Eau | Non | Non | 14 | Non | 144% | 0.024 | 0.017 | 0.024 | 0.011 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | Non applicable | Oui | 7 | Compress 6000 14t AWMS | 8 | Non applicable | Non applicable | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 14 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 83 | Oui | Oui | Non | Oui | 140 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 7000 LWM | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Sol | Eau | Non | Non | 12 | Non | 151% | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.011 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | saumure | Oui | 7 | Compress 7000 LWM | 8 | Non applicable | 140 W | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 12 | Oui | 190 L | Oui | L | Oui | 90 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23
Compress 7000 LWM Solar | Bosch | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Sol | Eau | Non | Non | 12 | Non | 151% | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.011 | Non | 55 | Calcul simplifié SCOPon | Oui | 35 | saumure | Oui | 7 | Compress 7000 LWM Solar | 8 | Non applicable | 140 W | Non | Pompe à chaleur | Électrique | Non | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 12 | Oui | 184 L | Oui | L | Oui | 90 | Oui | Oui | Non | Oui | 70 W | À rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt) | Oui | 0.23