## français
Certificat PEB et Eco-design
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du 01/01/2021.
GENERATEUR THERMIQUE
| Nom : | Sélectionnez votre chaudière ici
Marque du produit :
Product-ID :
Type de générateur :
Sous-type de générateur :
Vecteur énergétique :
Hors du volume protégé :
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents :
Application d'Ecodesign
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
CHAUFFAGE
Application d'Ecodesign chauffage
Puissance nominale > 400 kW :
Puissance (nominale ou thermique) :
Valeur par défaut pour le rendement :
Chaudière maintenue en température :
Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) :
Température de retour à 30% de charge :
EAU CHAUDE SANITAIRE
Application d'Ecodesign ECS
Configuration du stockage ou de l'échangeur :
Puissance (nominale ou thermique) :
Avec stockage de chaleur (pas instantané) :
Configuration du stockage :
Capacité de stockage:
Stockage directement chauffé:
Epaisseur d'isolation du réservoir de stockage inférieure à 20 mm:
CIRCULATEURS
Nom:
Introduction directe de la puissance installée :
Puissance installée :
Type de circulateur :
EEI connu :
EEI :

## Blad2 (hidden)
| Information Général | [7 empty] | Chauffage | [5 empty] | ECS | [7 empty] | Auxiliaires de distribution
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Product ID | Marque du produit | Type de générateur | Sous-type de générateur | Vecteur énergétique | Hors du volume protégé | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 | Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse | Puissance nominale > 400 kW | Puissance (nominale ou thermique) | Valeur par défaut pour le rendement | Chaudière maintenue en température | Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) en % | température de retour à 30 % de charge | Configuration du stockage ou de l'échangeur | Puissance (nominale ou thermique) | Température constante | Avec stockage de chaleur (pas instantané) | Configuration du stockage | Capacité de stockage | Stockage directement chauffé | Epaisseur d'isolation du réservoir de stockage inférieure à 20 mm | Nom | Introduction directe de la puissance installée | Puissance installée | Type de circulateur | EEI connu | EEI
Sélectionnez votre chaudière ici
Olio Condens 8000F-19 | Bosch | appareil à combustion | chaudière à eau chaude à condensation | mazout | à décider par l'expert PEB | oui | non | non | non | 18 | non | non | 99.2 | 30 | générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | 18 | non | à décider par l'expert PEB | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | voir la fiche technique de l'appareil | non | voir la fiche technique de l'appareil | circulateur | oui | voir la fiche technique de l'appareil | à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt | oui | voir la fiche technique de l'appareil
Olio Condens 8000F-27 | Bosch | appareil à combustion | chaudière à eau chaude à condensation | mazout | à décider par l'expert PEB | oui | non | non | non | 26 | non | non | 97.5 | 30 | générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | 26 | non | à décider par l'expert PEB | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | voir la fiche technique de l'appareil | non | voir la fiche technique de l'appareil | circulateur | oui | voir la fiche technique de l'appareil | à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt | oui | voir la fiche technique de l'appareil
Olio Condens 7000F-18 | Bosch | appareil à combustion | chaudière à eau chaude à condensation | mazout | à décider par l'expert PEB | oui | non | non | non | 18 | non | non | 97.7 | 30 | générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | 18 | non | à décider par l'expert PEB | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | voir la fiche technique de l'appareil | non | voir la fiche technique de l'appareil | circulateur | oui | voir la fiche technique de l'appareil | à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt | oui | voir la fiche technique de l'appareil
Olio Condens 7000F-22 | Bosch | appareil à combustion | chaudière à eau chaude à condensation | mazout | à décider par l'expert PEB | oui | non | non | non | 22 | non | non | 97.5 | 30 | générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | 22 | non | à décider par l'expert PEB | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | voir la fiche technique de l'appareil | non | voir la fiche technique de l'appareil | circulateur | oui | voir la fiche technique de l'appareil | à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt | oui | voir la fiche technique de l'appareil
Olio Condens 7000F-30 | Bosch | appareil à combustion | chaudière à eau chaude à condensation | mazout | à décider par l'expert PEB | oui | non | non | non | 29 | non | non | 96.7 | 30 | générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | 29 | non | à décider par l'expert PEB | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | voir la fiche technique de l'appareil | non | voir la fiche technique de l'appareil | circulateur | oui | voir la fiche technique de l'appareil | à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt | oui | voir la fiche technique de l'appareil
Olio Condens 7000F-35 | Bosch | appareil à combustion | chaudière à eau chaude à condensation | mazout | à décider par l'expert PEB | oui | non | non | non | 35 | non | non | 96.6 | 30 | générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | 35 | non | à décider par l'expert PEB | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | voir la fiche technique de l'appareil | non | voir la fiche technique de l'appareil | circulateur | oui | voir la fiche technique de l'appareil | à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt | oui | voir la fiche technique de l'appareil
Olio Condens 7000F-49 | Bosch | appareil à combustion | chaudière à eau chaude à condensation | mazout | à décider par l'expert PEB | oui | non | non | non | 47 | non | non | 95.5 | 30 | générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | 47 | non | à décider par l'expert PEB | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | voir la fiche technique de l'appareil | non | voir la fiche technique de l'appareil | circulateur | oui | voir la fiche technique de l'appareil | à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt | oui | voir la fiche technique de l'appareil
Olio Condens 2500F-25 | Bosch | appareil à combustion | chaudière à eau chaude à condensation | mazout | à décider par l'expert PEB | oui | non | non | non | 25 | non | non | 96.9 | 30 | générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | 25 | non | à décider par l'expert PEB | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | voir la fiche technique de l'appareil | non | voir la fiche technique de l'appareil | circulateur | oui | voir la fiche technique de l'appareil | à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt | oui | voir la fiche technique de l'appareil
Olio Condens 2500F-32 | Bosch | appareil à combustion | chaudière à eau chaude à condensation | mazout | à décider par l'expert PEB | oui | non | non | non | 32 | non | non | 96.5 | 30 | générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | 32 | non | à décider par l'expert PEB | un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | voir la fiche technique de l'appareil | non | voir la fiche technique de l'appareil | circulateur | oui | voir la fiche technique de l'appareil | à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt | oui | voir la fiche technique de l'appareil
Olio Condens 2500FT-25 | Bosch | appareil à combustion | chaudière à eau chaude à condensation | mazout | à décider par l'expert PEB | oui | non | non | non | 25 | non | oui | 96.9 | 30 | NA | 25 | oui | NA | échangeur interne instantané | NA | non | NA | circulateur | oui | 70 | à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt | oui | 0.21
Olio Condens 2500FT-32 | Bosch | appareil à combustion | chaudière à eau chaude à condensation | mazout | à décider par l'expert PEB | oui | non | non | non | 32 | non | oui | 96.5 | 30 | NA | 32 | oui | NA | échangeur interne instantané | NA | non | NA | circulateur | oui | 70 | à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt | oui | 0.21