## français
Les spécifiations techniques de ce certificat peuvent être utilisées pour indiquer, via le logiciel PEB, le type de générateur de chaleur utilisé pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire. Si nécessaire, les résultats exacts du test peuvent être demandés (test effectué selon la norme EN 14825).
Ce certificat est valable à partir du 01/01/2022.
GENERATEUR THERMIQUE
| Nom : | Sélectionnez votre chaudière ici
Marque du produit :
Product-ID :
Type de générateur :
Sous-type de générateur :
Vecteur énergétique :
Hors du volume protégé :
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents :
Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 :
Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse :
CHAUFFAGE
Puissance nominale > 400 kW :
Puissance (nominale ou thermique) :
Valeur par défaut pour le rendement :
Chaudière maintenue en température :
Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) :
Température de retour à 30% de charge :
EAU CHAUDE SANITAIRE
Configuration du stockage ou de l'échangeur :
Plage de puissance :
Puissance (nominale ou thermique) :
Température constante :
Avec stockage de chaleur (pas instantané) :
Configuration du stockage :
Capacité de stockage:
Stockage directement chauffé:
Epaisseur d'isolation du réservoir de stockage inférieure à 20 mm:
Type d'échangeur:
Type de stockage :
Profil de soutirage déclaré connu :
Profil :
Efficacité énergétique connue :
Efficacité énergétique :
CIRCULATEURS
Introduction directe de la puissance installée :
Puissance installée :
Type de circulateur :
EEI connu :
EEI :
Certificat PEB et Eco-design

## Blad2 (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Product ID | Marque du produit | Type de générateur | Sous-type de générateur | Vecteur énergétique | Hors du volume protégé | Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents | Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 | Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse | Puissance nominale > 400 kW | Puissance (nominale ou thermique) | Valeur par défaut pour le rendement | Chaudière maintenue en température | Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) en % | température de retour à 30 % de charge | Configuration du stockage ou de l'échangeur | Plage de puissance | Puissance (nominale ou thermique) | Température constante | Avec stockage de chaleur | Configuration du stockage | Capacité de stockage | Stockage directement chauffé: | Epaisseur d'isolation du récervoir de stockage inférieure à 20 mm | Type d'échangeur | Type de stockage | Profil de soutirage déclaré connu | Profil | Efficacité énergétique connue : | Efficacité énergétique | Introduction directe de la puissance installée | Puissance installée | Type de circulateur | EEI connu | EEI
Sélectionnez votre chaudière ici
ZSB 14-1 DE | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 13 | Non | Non | 98.8 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 14.7 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 45W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
ZSB 24-1 DE | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 23 | Non | Non | 98.1 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 24.1 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 45W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
ZWB 28-1 DE | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | 99 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | ≤ 70 kW | 28.2 | Non | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Interne | Non applicable | Oui | XL | Oui | 83 | Oui | 45W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
ZWB 30-1 DE | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 23 | Non | Non | 98.1 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | ≤ 70 kW | 30.1 | Non | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Interne | Non applicable | Oui | XL | Oui | 81 | Oui | 45W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
GC2300iW 19/30 C | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 19 | Non | Non | 98.7 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | ≤ 70 kW | 30 | Non | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Interne | Non applicable | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | 50W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
GC2300iW 24/30 C | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | 98.6 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | ≤ 70 kW | 30 | Non | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Interne | Non applicable | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | 50W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
TOP 14-3CE ZSB | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 13 | Non | Non | 98.1 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 13 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
TOP 22-3CE ZSB | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 97.4 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 20.4 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 63W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
TOP 22/28-3CE ZWB | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 97.6 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | ≤ 70 kW | 27.4 | Non | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Interne | Non applicable | Oui | XL | Oui | 81 | Oui | 63W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
ZSB 22-3 CE | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 97.4 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 20.4 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 63W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
ZWB 28/3 CE | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 97.6 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | ≤ 70 kW | 27.4 | Non | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Interne | Non applicable | Oui | XL | Oui | 81 | Oui | 63W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
ZWB 30-4 C | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 23 | Non | Non | 97.4 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | ≤ 70 kW | 29.7 | Non | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Interne | Non applicable | Oui | XL | Oui | 83 | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
GC7000iW 14 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 14 | Non | Non | 98.1 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 14 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
GC7000iW 24 (B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | 98 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 24 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
GC7000iW 35 (B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 33 | Non | Non | 97.7 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 34.7 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
GC7000iW 42 (B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 40 | Non | Non | 97.7 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 39.8 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
GC7000iW 28 (B)C | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 98.2 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | ≤ 70 kW | 28 | Non | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Interne | Non applicable | Oui | XL | Oui | 83 | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
GC7000iW 35 (B)C | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 28 | Non | Non | 97.7 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | ≤ 70 kW | 34.7 | Non | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Interne | Non applicable | Oui | XL | Oui | 81 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
TOP 42-3 ZWBR | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 39 | Non | Non | 97 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | ≤ 70 kW | 40 | Non | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Interne | Non applicable | Oui | XL | Oui | 83 | Oui | 75W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
GC8700iW 35/50 C | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 34 | Non | Non | 98.8 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | ≤ 70 kW | 44.6 | Non | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Interne | Non applicable | Oui | XL | Oui | 86 | Oui | 86W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
GC9000iW 20 E | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 19 | Non | Non | 98.7 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 19.3 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
GC9000iW 30 E(B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 30 | Non | Non | 98.7 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 30.2 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
GC9000iW 45 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 42 | Non | Non | 99.3 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 43.5 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoirV | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
ZWSB 30-4 | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 23 | Non | Non | 97.8 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 29.7 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 48 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Séparé de la chaudière | Oui | XL | Oui | 81 | Oui | 38W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
GC5300iWT 24/48 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | 98.7 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 30.7 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 48 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Séparé de la chaudière | Oui | XL | Oui | 83 | Oui | 52W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
TOP 22/175-3 ZBS | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 21 | Non | Non | 96.5 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 28 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 42 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Séparé de la chaudière | Oui | XL | Oui | 82 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
CSW 30-3 | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 22 | Non | Non | 97.3 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | ≤ 70 kW | 29.7 | Non | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Interne | Non applicable | Oui | XL | Oui | 82 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
ZWBH 26-4.1A | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 23 | Non | Non | 97.8 | 30 | Présence d'un échangeur interne (production instantanée) | ≤ 70 kW | 29.7 | Non | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Interne | Non applicable | Oui | XL | Oui | 81 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
ZSBH 16-4.1A | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 13 | Non | Non | 98 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | - | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
TOP 22/275-3 ZBS | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 22 | Non | Non | 97.3 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 28 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 101 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | XL | Oui | 90 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
TOP 30/375-3 ZBS | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 29 | Non | Non | 97.6 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 30.5 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 148 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | XL | Oui | 88 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
ZBS 14/210-3 SOE | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 13 | Non | Non | 98.1 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 15.8 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 210 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
ZBS 30/210-3 SOE | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 29 | Non | Non | 97.6 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 30.5 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 210 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | XL | Oui | 87 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
GC5300iWM 24/100S | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | 99.4 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 23.8 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 100 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | 30W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
GC5300iWM 24/120 | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | 99.4 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 23.8 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 120 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | XL | Oui | 81 | Oui | 30W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
GC5300iWM 24/210SR | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | 99.4 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 23.8 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 210 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | 30W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.2
GC9000iWM 30/150 (B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 29 | Non | Non | 98.7 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 30 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 150 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
GC9000iWM 20/100 S | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 98.8 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 30 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 100 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | XL | Oui | 86 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
GC9000iWM 20/150 S | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 98.8 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 30 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 150 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
GC9000iWM 30/100 S(B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 29 | Non | Non | 98.7 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 30 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 100 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | XL | Oui | 86 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
GC9000iWM 30/150 S(B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 29 | Non | Non | 98.7 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 30 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 150 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
GC9000iWM 20/210 S | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | 98.8 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 30 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 210 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
GC9000iWM 30/210 S(B) | Bosch | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 29 | Non | Non | 98.7 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon intégré | ≤ 70 kW | 30 | Non | Oui | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | 210 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | XL | Oui | 85 | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
ZBR 70-3 A | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 63 | Non | Non | 97.1 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 62.6 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 130W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
ZBR 100-3 A | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 95 | Non | Non | 97.2 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 94.5 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 130W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
KBR 16 | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 16 | Non | Non | 98.9 | 30 | Non applicable | ≤ 70 kW | Non applicable | Non | Non applicable | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable
KBR 30 | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 30 | Non | Non | 97.6 | 30 | Non applicable | ≤ 70 kW | Non applicable | Non | Non applicable | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable
KBR 42 | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 39 | Non | Non | 97 | 30 | Non applicable | ≤ 70 kW | Non applicable | Non | Non applicable | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Oui | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable
KSBR 16 | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 16 | Non | Non | 98.9 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 15.3 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23
KSBR 30 | Junkers | Appareil à combustion | Chaudière à eau chaude à condensation | Gaz naturel/propane | À remplir par le certificateur | Oui | Non | Non | Non | 30 | Non | Non | 97.6 | 30 | Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe | ≤ 70 kW | 30.1 | Non | A remplir par le certificateur | Un ballon de stockage unique et commun aux 2 producteurs | Voir la fiche technique du réservoir | À remplir par le certificateur | Voir la fiche technique du réservoir | Non applicable | Séparé de la chaudière | Non | Non, combinaison non testée | Non, combinaison non testée | Non connu | Oui | 70W | A rotor noyé avec régulation | Oui | 0.23